|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | | | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-  ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ - ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  ΠΙΣΤΩΣΗ:  ΧΡΗΣΗ: | 49.600,00 €  49.600,00 €  2018 |
| **ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :** 29 /2018 |
| **Κ. Α.:** 20.6662.0006 |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Μονάδα** | **Τιμή μον.** | **Ποσότητα**  **2018** | **Δαπάνη (€)** | **Σύνολο (€)** |
|  | **Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ** |  |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Υ.Π. Να 150 W, E40 | ΤΕΜ |  | 80 |  |  |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ E27, 100W max χωρίς όργανα | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 3 | ΚΩΔΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ, Φ400mm, ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΤΕΜ |  | 40 |  |  |
| 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ Ε27 | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 5 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 250W, ΙΡ65 | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| 6 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 400W, ΙΡ65 | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HQI 1.000W, ΙΡ65 | ΤΕΜ |  | 3 |  |  |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W, IP65, 4000K | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| 9 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W, IP65, 4000K | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| 10 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W, IP65, 4000K | ΤΕΜ |  | 3 |  |  |
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Α:** |  |  |  |  |  |
|  | **Β. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ** |  |  |  |  |  |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W-590mm | ΤΕΜ |  | 200 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W-1200mm | ΤΕΜ |  | 100 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W-1600mm | ΤΕΜ |  | 50 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10W, E27, 3000K | ΤΕΜ |  | 40 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10W, E14, 3000K | ΤΕΜ |  | 40 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 13W, E27, 4000K | ΤΕΜ |  | 40 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 60W, 4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 30 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ LED 36W, IP44, 4000K, E27 | ΤΕΜ |  | 35 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 23W-25W, 2700K, Ε27 | ΤΕΜ |  | 1000 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΠΙΡΑΛ, 2700K, E27, 35-40W | ΤΕΜ |  | 250 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 60-65W ΣΠΙΡΑΛ, 2700K, E27 | ΤΕΜ |  | 100 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 800 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΑΧΛΑΔ. | ΤΕΜ |  | 800 |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | TEM |  | 30 |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ | ΤΕΜ |  | 30 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Β:** |  |  |  |  |  |
|  | **Γ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ** |  |  |  |  |  |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W | ΤΕΜ |  | 250 |  |  |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W | ΤΕΜ |  | 50 |  |  |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΜΕΤ.ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 2000W | ΤΕΜ |  | 4 |  |  |
| 4 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 70-400W | ΤΕΜ |  | 800 |  |  |
| 5 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 20μF | ΤΕΜ |  | 200 |  |  |
| 6 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 | ΤΕΜ |  | 200 |  |  |
| 7 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 4-22W | ΤΕΜ |  | 200 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Γ:** |  |  |  |  |  |
|  | **Δ. ΚΑΛΩΔΙΑ / ΑΓΩΓΟΙ** |  |  |  |  |  |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (ΝYY) 3 Χ2,5 mm2 | Μ |  | 400,00 |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (ΝYY) 3 Χ4 mm2 | Μ |  | 300,00 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 5 Χ 2,5 mm2 | Μ |  | 400,00 |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 5 Χ 4 mm2 | Μ |  | 300,00 |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 5 Χ 6 mm2 | Μ |  | 400,00 |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 5 Χ 10 mm2 | Μ |  | 200,00 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Δ:** |  |  |  |  |  |
| **Γενικό Σύνολο (€):** | | | | |  |  |
| **ΦΠΑ 24% (€):** | | | | |  |  |
| **Συνολικός Προϋπολογισμός: (€):** | | | | |  |  |

Λαμία, / /2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα / Υπογραφή)